TP2 Expériences portant sur les prismes et les réseaux ; applications.

Introduction : Si les prismes et réseaux permettent l’obtention de spectres, ils sont fondés sur deux principes différents : la dispersion de la lumière dans un cas, les interférences dans l’autre.

I) Etude qualitative du prisme

1) Spectre en lumière blanche (2de Hachette)

Source de lumière blanche + condenseur + fente source + lentille 10cm (auto collimation) + prisme + écran

Expliquer par la loi de Cauchy n=A+Bλ²

Faire remarquer l’ordre des couleurs

2) Influence de l’angle au sommet A

Mettre des prismes différents

3) Influence de l’indice n (Duffait)

Utilisation du poly-prisme

Garder le banc intact pour le III !!

II) Etude quantitative du prisme

1) Mesure de A (Duffait, Dico)

Prisme sur disque attaqué au sommet perpendiculaire à la base

Laser passe dans une baguette de verre

On mesure 2 A

2) Détermination de n (Duffait, Fontes, Dico)

Tracer D=f(i), et trouver Dm

Déduire n=sinA+Dm2sinA2

III) Réseaux (un 300 traits/mm marche bien…)

1) Etude en lumière blanche

Reprise du banc du I :

Source de lumière blanche + condenseur + fente source + lentille 10cm + écran conjugué

Réseau collé après la lentille en incidence quasi normale

Ordre des couleurs inversé par rapport au prisme

asinθ=kλ . Le bleu est moins dévié car λb est le plus faible

Changer de réseau donc de pas a, et commenter autour de la relation

2) Vérification du pas du réseau (2ème banc)

Source Laser He-Ne 632.8nm: éclairer le réseau directement + écran (ou mur : distance D)

Mesurer l’interfrange i=λDaet en déduire le pas du réseau

3) Application : Détermination d’une longueur d’onde inconnue

Reprendre le montage du 3.1) avec une lampe à vapeur de mercure et ajouter une lentille pour la projection

Pointer dans un même ordre d’interférence plusieurs raies et retrouver leur longueur d’onde

On mesure tanθ=xf' pour en déduire sinθ et la longueur d’onde correspondante.

Conclusion : L’analyse du spectre de la lumière blanche du soleil et des étoiles en général nous renseigne sur la composition de celles-ci et leur température.